<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(CRDS G2000 External pump 등 3종 부품구매)

문서번호	대기환경연구부-16178
수 신	연구지원부장
접수번호

결재	전문관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장
	김흥주	조석주	12/04 어수미

계 약 건 명			CRDS G2000 External pump 등 3종 부품구매
납 품 자			상 호			㈜ KNJ엔지니어링						성 명		김 중 구
계 약 금 액			금8,888,770원(금팔백팔십팔만팔천칠백칠십원정)
계약체결년월일			2015년 11 월 24 일
납 품 기 한			2015년 12 월 08 일
납 품 년 월 일			2015년 12 월 03 일
검사(수)년월일			2015년 12 월 04 일
검사(수) 장 소			대기측정관리팀
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ○ ) , 해당없음( ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상 (등록 , 미등록 √ )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 12 월 04 일
	검수자	대기환경연구		부	대기측정관리		팀	직급	주무관	성명	정호진		정호진		분임물품 출 납 원
															박찬구
	검수자	대기환경연구		부	대기측정관리		팀	직급	주무관	성명	안미진		안미진

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (USD)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	CRDS G2000 external pump	ea	4,7500,000	1		1
	P/N S2000
	Vacuum pump rebuild kit(4ps/1kit)	ea	430,350	2		2
	P/N S1004
	CO2 Analyzer 수리 - 카본섬유케이블 교체 - 레이저 alignment 조정 - 레이져 에어징현상으로 인한 소스업테이트	ea	1,235,000	2		2
	CRDS 측정기

□ 물품검사 내역서 및 검수사진

붙임 문서 참조