문서번호	기전과-476
결재일자	2014.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
김태수		01/16 정윤식
협 조
	주무관		최경주
	주무관		장기성
	주무관		우석흔

설날 대비 기전시설물 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

설날 대비 기전시설물 점검 계획

민족 고유의 명절인 설을 맞아 안전하고 편안한 귀성․귀경길이 될 수

있도록 도로 기전시설물에 대한 사전 안전점검을 실시하여 조치코자 함.

□  추진 기간

❍ 2014. 1. 17(금)  ~ 1. 27(월)

※ 설명절 연휴 : 1. 30(목) ~ 2. 2(일), 4일간 〔설날 : 1. 31(금)〕

□  점검 개요

❍ 대    상

- 터    널 : 8개소 (북악,구기,자하문,사직,솔샘,동망봉,삼청,공릉)

- 지하차도 : 9개소 (창동,녹천,하계,방학,월계1·2·3,솔샘,정릉)

❍ 점검 및 조치

- 점검 기간 : 2014. 1. 17 ~ 1.23 (7일간)

- 조치 기간 : 2014. 1. 21 ~ 1.27 (7일간)

❍ 점검인원 : 최경주,김태수 외 4명

❍ 점검내용 : 기전시설물의 정상적인 기능유지 및 관리상태

- 모타펌프, 발전기 정상가동상태

- 수배전반 각종 지시계기 동작상태

- 분전함의 누전차단기 및 기능 적정 동작여부

- 도로조명 유지관리 상태

- 방재설비(소화기,소화전,제연설비) 관리상태

- 환기설비 및 CCTV 유지관리상태

□ 점검 결과 조치

❍경미한 사항 : 현장시정 조치

❍시설물 개선사항 : 안전조치 이행후 기전시설물 유지보수업체(년간단가)                           에 작업지시 시행하고, 보수조치가 어려운 사항은                            별도 정비 계획 수립 정비 조치.

□ 행정 사항

❍자체 시설물 관리 직원 (터널, 지하차도 근무자)과 점검실시

❍자체 시설물 점검후  점검결과 제출(도로시설과)

붙임 : 설날대비 기전시설물 안전점검 보고서 1부. 끝.