	양천소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수결과 보고

1. 관련근거

가. 2015.소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-8091(15.11.27.)호『2015년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 알림』

2. 위와 관련 우리 안전센터 관내 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

3. 검수결과

구 분		계	양 호	불 량
도색	지상식	10	2	8
	지하식	49	14	35
보온	지하식	2	2	0

붙임  1. 도색 및 보온 검수대상 및 검수서식 1부.

2. 도색 및 보온 검수 확인사진 서식1부.  끝.

	신정119안전센터장
담당자	김수복		2팀장	김준재		119안전센터장	12/11 양승용
협조자
시행	신정119안전센터-5481	(		)	접수		(		)
우	08058	서울특별시 양천구 신월로 268	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2603-0119	/전송	02-2601-0112	/	ksbok66@seoul.go.kr	/	대시민공개