동파취약 아파트 점검 복명서

결재	주무관	민원센터팀장	현장민원과장
	정웅	조경숙	12/15 최양주

	명에 의하여 2015. 12. 15. 동파취약 아파트 비닐카바 및 홍보포스터 부착여부 점검과 관련 관악구 신림동 건영2차 아파트 1개소를 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 12. 15.
보 고 자 : 기계운영주사보7급 정 웅

보 고 내 용
일 시	2015. 12. 15. 09:30 ~ 17:30
건 명	동파취약 아파트 점검 복명서 (신림동 건영2차 아파트)
내용	▣ 출장 개요 ○ 제목: 동파취약 아파트 비닐카바 및 홍보포스터 부착 여부 점검 ○ 위치: 관악구 신림동 건영2차 아파트 ○ 점검 사항 - 비닐카바 부착 여부 - 홍보포스터 부착 여부 - 혹한시 동파예방 안내방송 협조 여부 등 ○ 점검 결과 - 비닐카바 부착 여부 ① 건영2차 아파트338세대 (부착:388세대) - 홍보포스터 부착 여부 (미부착) - 혹한시 동파예방 안내방송 협조 여부 (협조) - 홍보 포스터 부착협조 여부 (협조) ○ 조치 사항 - 없음
비 고

붙임 : 1) 동파취약 아파트 점검표 1부.   끝.