업무연락전
지시번호	SMIH-14-15528	연번(문서번호)	SMIH-14-15528
지시일자	2014-01-17	작성일자	2014-01-17
지 시 자	김은덕	처리기한	2014-01-17
제 목	건설기술심의용 도서 보완 지시(중랑물재생센터 시설현대화 총인)
내 용
1. 건설기술심의용 기본설계도서(중랑물재생센터 시설현대화 총인처리시설) 제출 건과 관련입니다. 2. 시공사에서 제출한 건설기술심의용 기본설계도서 중 ‘전기 및 제어계측제어분야’는 아래 사항을 즉시 보안하여 제출하시고 아울러 건설기술심의용 설계도에도 보완사항을 반영하여 심의 받도록 조치하시기 바랍니다. 가. 보완사항 : 현대화설비동 전기실에 대한 기본설계도 제 작성. 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부