문서번호	도시철도토목부-743
결재일자	2014.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	9호선4과장	도시철도토목부장
문병종	권일순	01/20 이은상

안전사고 예방 집중점검(시스템 동바리) 결과보고

(921공구)

2014. 01. 20

서울특별시도시기반시설본부

(도시철도토목부)

안전사고 예방 집중점검 결과보고

도시기반시설 건설 공사장의 안전사고 재발 방지를 위한 지하철 921공구 현장 집중점검(시스템 동바리) 결과 보고임.

점검개요

점검일시 : 2014. 01. 17 10:00 ~ 16:00

점 검 자 : 921공구 공사관리관 문병종

집중점검 공종 : 935정거장 시스템 동바리 설치 및 관리 상태 확인

시스템 동바리 특징 및 제작 설치 기준 : 붙임 참조

주요 점검 내용

시스템 동바리 시공계획서 및 기술지원감리원 구조검토 이행여부

시공계획서에 의한 현장 설치 및 관리상태

좌굴방지를 위한 수직재 및 수평재 설치 및 결속 상태 이상 여부 확인

동바리 균형 유지를 위한 콘크리트 타설 순서 적정 여부

동바리 해체 상세도 작성 및 감리원 확인여부

점검 결과

시공계획서 및 기술지원 감리원 구조검토 이행 됨

콘크리트 타설 순서 계획에 따라 이행함

기 콘크리트 타설 구간 동바리 해체 상세도 감리원 승인 완료 상태

한중 콘크리트 관리를 위한 보일러 시스템 설치 가동중

지적 사항

한중콘크리트 관리를 위한 보일러 시스템 가동시 관리자 24시간 상주하여 시스템 작동상태 확인 및 기록관리 철저 지시

붙 임 1. 점검 결과 사진대지 1부.

2. 시공계획서 및 기술지원 감리원 구조 검토서 각 1부.

3. 시스템동바리 특징, 제작, 설치 기준 등 자료. 끝.