2015년 건설기술심의 사후평가 지적사항(공사장 관리실태 등) 조치결과

□ 공사명 : 잠실역 버스환승센터 조성사업

위 원	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고 (관련자료 첨부)
강병윤 최영구 김창환 김양중 안삼현	바닥slab 방수sheet 이음부 손상방지를 위한 보호덮개를 설치할 것.	방수sheet 이음부 손상방지를 위한 보호 덮개를 설치	사진43
	현장내 안전사고 방지를 위하여 작업자 이동통로 확보할 것	현장 정리정돈 및 작업자 이동통로 확보	사진44
	석촌호수 보도교 설치 후 강Box내부 및 교량하부 등 점검 및 유지관리 대책을 수립할 것.	점검 굴절차를 이용하여 외부 유지관리 및 안전점검을 실시하고 내부는 교량하부에 사 다리를 배치하여 점검구를 통해 유지관리 및 안전점검을 실시하겠음
	석촌호수 보도교 용접상태 불량부위 조치할 것.	용접상태 불량부위 용접보강	사진46