문서번호	시설과-395
결재일자	2014.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
정삼모		01/22 공헌구
협 조
	주무관		이윤권
	주무관		이상국
	주무관		조대복
	주무관		이춘한

시설안전분과 회의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

서울대공원

(시 설 과)

시설안전분과 회의결과 보고

서울대공원 혁신위원회 시설∙안전분과위원회 회의결과를 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ. 회의개요

○ 일    시 : `14.01.20.(월) 13:30~17:00

○ 장    소 : 대공원 관리부장실

○ 분과위원 : 배민호(분과위원장), 허영준, 이채규, 박구병

○ 참  석 자 : 관리부장, 시설과장, 기반시설안전추진반장, 이춘한, 조대복, 이상국, 김용주, 김형집, 한상길, 문한성, 정삼모

○ 회의안건

- 공동구 현장방문 및 시설물 개선사업 단계별 추진계획

- 해양관, 동양관 현장방문 점검 및 향후 시설관리방안 토론

- 종합적인 안전관리를 위한 신기술 시스템 도입 등 발전전 방향 모색

Ⅱ. 회의내용

배민호

(분과위원장)

○ 동물원에 한전 전원을 직접 수용하는 방안은 한전과 공급 가능여부, 계약전력 등 원만한 협의를 하면 가능할 것으로 보임

○ 해양관은 장기 비전이 결정된 후에 추진방안 확정이 필요하며, 기능 변경 및 기능을 없애야 한다면 지금 당장 돈을 들여 보수를 해야할지 판단은 시설물 상태, 비전 등을 감안해야 할 사항임

허영준

○ 해양관의 전면 개보수는 유지여부 등의 비전이 결정된 후에 유지관리 방향이 필요하나 현재 이용 관람객이 있는 실정에서 노후된 시설을 방치해서는 안되며 빠른 결정 필요

이채규

○ 공동구는 누수 방지, 구조체 보수 이외 안전상 문제는 없는 것으로 보여 시설물 자체를 존치시키는 것이 필요함

○ 해양관은 해수로 구조물 상태가 심각하여 1/2정도의 전면 보수가 필요할 것으로 보여 현재 구조물이 적합한지 검토와 기능에 맞게 재조정 필요

○ 동양관은 외벽, 환기설비 등 전체적인 보수가 필요한 실정임

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법(시특법)과 재난 및 안전관리기본법에 의거 30여개의 시설물만 정기 관리하고 있으나, 그 이외의 시설물도 정밀안전진단 전수조사를 시행하여 전체적인 등급 확인 필요

박 구 병

○ 해양관, 동양관의 육안점검은 한계가 있어 정밀안전진단을 시행하고 보수범위를 결정할 필요 있음

관리부장

○ 해양관은 구조물 상태가 심각하여 단기 안전부분은 신속한 조치가 필요하고 비전 등의 큰 그림이 결정된 후에 전면 개보수 방향을 결정할 필요성이 있다고 판단됨

간사

(시설과장)

○ 금번 회의는 공동구, 해양관, 동양관 현장방문 및 점검위주로 시행할 예정이며 그 결과를 토대로 회의 추진

기반시설

안전추진반장

○ 해양관, 동양관은 근본적인 보수가 필요한 실정이나 예산이 한정되어 있어 현장 방문 후 보수의 우선순위 선정 등 위원님의 고견을 부탁 드림

[자료 통보 : 해양관 정밀안전진단 보고서(2012.5)]

Ⅲ. 회의결과

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법(시특법)과 재난 및 안전관리기본법에 의거 대공원 건축 시설물도 정밀안전진단 전수조사를 시행하여 전체적인 등급 확인 필요

○ 차기회의(1.27) 안건사항

- 공동구 및 건축물(해양관, 동양관) 현장방문 및 점검 시행결과에 대한 토론

- 차기 회의안건 공동구, 해양관, 동양관 현장방문에 대한 개선방안 토론

- 동물원으로 직접 특고압(22.9㎸) 및 개별난방을 직접 설치하는 방안 논의

- 서울랜드 등 위탁시설 현황과 관리점검 강화 방안 논의

- 공동구 소방방재청 질의 회신건에 대한 개선방안 논의

- 육안점검보다는 총괄적인 안전진단 후 결과 도출

- 대공원 시설물 안전관리 및 위기관리 매뉴얼 보완사항 토론

Ⅳ. 향후계획

○ `14.01.27: 시설안전분과위원회 개최

- 회의일시 : 1.27(월) 16:00

- 장    소 : 대공원 관리부장실

- 참 석 자 : 혁신위원(4명), 관리부장, 시설과장외 관련 담당자.

붙임 : 1. 회의개요 1부.

2. 회의전경 1부.  끝.