문서번호	보수과-200
결재일자	2014.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보수과장	소장
김희수		남효돈	01/23 유성종
협조
	주무관		김효준

정수장 제어시스템 보안인프라

(방화벽) 1월 점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 01.

암사아리수정수센타

(보수과)

정수장 제어시스템

보안인프라(방화벽) 1월 점검결과 보고

우리정수센터 제어시스템 보안강화를 위하여 안전행정부에서 설치한 보안인프라(방화벽)시스템에 대한 월별 점검결과 보고 임.

□ 관련근거

○ 정보통신기반보호법제25조(관리기관에 대한 지원)

○ 정수·교통 제어시스템 보안인프라 구축관련 협조 : 정보통신담당관-6768(2013.10.21.)

□ 보안인프라 구축 개요

○ 구축기관 : 안전행정부 주관, 한국인터넷진흥원

○ 구축일 : 2013.12.02 ∼12.06(5일간)

○ 구축내용

- 방화벽 설치(기존 방화벽교체)

- 제어시스템 전용백신 설치

- USB 관리 솔루션(논리) 설치

- USB 관리 솔루션(물리) 설치

- 보안 USB 제공

□ 점검내용

○ 점검일시 : 2014. 01. 22(수)

○ 점 검 자 : 에스지아이(주) 최병욱(안전행정부 지정업체)

○ 확 인 자 : 보수과 공업6급(전기) 김희수

○ 점검내용 : 체크리스트(정기 점검표)에 의한 점검

○ 점 검 료 : 무상점검(1년간)

□ 점검결과 : 보안시스템 정상 운영

붙임 : 정기점검표 1부.  끝.