문서번호	신물질분석과-127
결재일자	2016.1.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
윤우현		代정관조	01/28 김복순
협 조
	총무과장			이성철
	먹는물분석과장			안진
	미생물검사과장			代장현정
	주무관			임승용

2016년 청사폐수처리 방류수 수질검사 계획

2016.1.

서울특별시 서울물연구원

청사폐수처리 방류수 수질검사 계획

우리연구원에서 폐수처리하여 배출하는 방류수에 대해 적정처리 여부 등을 파악하여 환경보전에 기여하고자 함

□ 추진근거

○『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』제55조(수질오염물질 배출량 등의 확인을 위한 오염도 검사 등)

※ 서울물연구원은 위 제55조에 의거 환경부장관이 정하여 고시하는 수질검사기관임

○『폐수배출시설 변경신고 신청서 처리 알림』광진구 환경과-8550호(2015.3.31.)

구분	변경 전	변경 후
폐수 배출량	*******	*******
오염물질배출항목	***********	**********

□ 추진계획

○ 대    상 : 최종방류수 1점

○ 분석기관 : 서울물연구원

○ 조사주기 : 연 4회 (분기별 1회)

○ 분석항목 : 총 44항목 (붙임 참조)

- 아크릴로니트릴 1항목 제외 (분석법 미설정)

□ 향후계획

○ ’16년 3월 시료채수 및 분석 예정

○ 배출허용기준 초과여부 등 시험결과에 따라 폐수처리 관리방안 수립

붙임 1. 검사항목 1부

2. 수질검사기관 현황 1부.  끝.