서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(주)서남환경 대표이사 귀하
(경유)
제목	서남물재생센터 방화 중계펌프장 운영실태 점검결과 통보

1. 물재생시설과-1446(2016.1.27.)호와 관련입니다

2. 강서구 개화동로 하수역류와 관련 귀 센터 운영실태 점검결과 개선 및 미비사항을 붙임과 같이 통보하오니 조속히 조치한 후 조치결과를 사진첨부 제출하여 주시기 바라며,

3. 또한 현장별로 직원이 상주근무하고 있는 모든 시설물에 대하여 상주근무 필요성 여부를 면밀히 분석하여 효율적인 직원 배치가 될 수 있도록 검토하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조귀현		물재생기전팀장	황철호		물재생시설과장	01/28 이철해
협조자
시행	물재생시설과-1486	(		)	접수		(		)
우		서울시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3829	/전송	02-2133-1043	/	chohail@seoul.go.kr	/	대시민공개