문서번호	기술심사담당관-1434
결재일자	2014.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관
박성수	박준익	01/24 최진선

품질 및 안전관리 점검실적 결과 보고

(2013년도 4/4분기)

2014. 1.

기술심사담당관

(기술지원팀)

품질 및 안전관리 점검실적 결과 보고

2013년 4/4분기에 품질시험소 외 3개 기관에서 실시한 품질 및 안전관리 점검실적에 대한 결과 보고임

Ⅰ		개 요

□ 개 요

〇 해당기관 : 4개 기관

(품질시험소, 상수도사업본부, 도시기반시설본부, SH공사)

〇 점검기간 : ‘13년도 4/4분기

□ 점검실적 집계표

(단위 : 건)

구 분	점검현장 (개 소)		지적사항		조치완료		조치중
	4/4분기	누 계	4/4분기	누 계	4/4분기	누 계
계	679	2,634	1,924	6,130	1,822	6,028	102
품질시험소	148	507	471	1,497	372	1,398	99
상수도사업본부	328	1,051	89	350	86	347	3
도시기반시설본부 - 시 설 국 - 도시철도국	187 (132) (55)	1,026 (685) (341)	811 (572) (239)	3,122 (2,089) (1,033)	811 (572) (239)	3,122 (2,059) (1,033)
SH공사	16	50	553	1,161	553	1,161

Ⅱ		기관별 점검 실적

□ 품질시험소

(단위 : 건)

구 분	점검현장 (개수)			지적 건수	처리 완료	조치중
	계 획 (연간)	실 적
		4분기	누계
계	330	148	507	471	372	99
품질관리계획 적정성확인	120	50	158	344	260	84
품질시험계획 이행확인	100	52	145	93	81	12
품질관리 현장확인 기동반	110	46	204	34	31	3

□ 상수도사업본부

(단위 : 건)

구 분	점검현장 (개수)	점검건수	완 료	조치중
계	328	89	86	3
안전점검의 날 행사 대형공사장 안전점검(3회)	6	37	37
태풍 발생에 따른 취약시설 사전점검	310	10	10
건설공사장 기술지원감리원 교차 점검	5	15	12	3
건설공사장 동절기 안전점검	5	20	20
품질시험계획 이행 확인 점검	1	1	1
품질관리 적정성 확인 점검	1	6	6

□ 도시기반시설본부

〇 점검구분

(단위 : 건)

구분	점검현장 (개소)	지 적 사 항	특별점검			정기 점검	조치결과
			외 부 전문가	휴일 점검	야간 점검		조치 완료	조치중
계	187	811	460		11	340	811
시 설 국	132	572	320		9	243	572
도시철도국	55	239	140		2	97	239

〇 유형별 지적사항

(단위 : 건)

구 분	점검현장 (개소)	계	토공 사면 가시설	안전 시설	터널 계측	기초 품질	장비 분야	검토 (고려)	기 타
계	187	811	78	183	39	60	90	101	260
시 설 국	132	572	55	128	21	43	67	83	175
도시철도국	55	239	23	55	18	17	23	18	85

□ SH 공사

(단위:건)

구 분	계	유 형 별		조치 결과
		품질관리	안전관리	조치완료	조치중
계	553	516	37	553	0
지적사항	17	17	·	17	0
현지시정	452	418	34	452	0
권고사항	84	81	3	84	0

붙임 : 1. 품질시험소 점검실적 1부

2. 상수도사업본부 점검실적 1부

3. 도시기반시설본부 점검실적 1부

4. SH공사 점검실적 1부.  끝