투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	도시대기 및 도로변 측정소 등 시설물 안전점검 결과 보고

1. 대기환경연구부-320(2016. 1.11.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 대기측정관리팀에서 관리운영하고 있는 도시대기 및 도로변 측정소 등 시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 제출합니다.

가. 점검시설 : 47개소

* 도시대기측정망 : 25개소

* 도로변측정망 : 15개소

* 도시배경측정망 : 6개소

* 환경관리전산센터(TMS센터) : 1개소

나. 점검기간 : 2016.1.11. ~ 1.22.

2016.1.22. ~ 2. 2. 혹한기로 인해 추가점검

다. 점검반 : 4개조 측정소담당자 등 15명

3. 점검결과

가. 한파특보 발효로 인한 동파 및 누수 없음.

나. 환풍기 작동불량 : 6개소

다. 가스용기 거치대(10ℓ) 필요 : 15개소

라. 가스용기 거치대(47ℓ) 필요 : 3개소

마. 소화기 재충전 및 위치표시스티커 재부착 : 10개소

바. 도로변측정망 CCTV안내판 수정 재부착 : 15개소

사. 시설노후화 5개소

4. 조치계획

가. 즉시 조치가 가능한 사항은 조치하고,

나. 2016년 시설 보수계획을 수립하고 조치.   끝.

주무관	이용민		대기측정관리팀장	代최용석		대기환경연구부장	02/05 어수미
협조자
시행	대기환경연구부-1593	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을 3길 30(주암동1)	/
전화	02-570-3485	/전송	02-570-3267	/	no1min@seoul.go.kr	/	대시민공개