문서번호	공원운영과-1754
결재일자	2016.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	총무팀장	공원운영과장	서부공원녹지사업소장

서부공원녹지사업소 관사 동파에 따른

직원관사 긴급 보수 계획 보고

2016. 2.

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	시설과 협조
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서부공원녹지사업소 관사 동파에 따른

긴급 보수계획 보고

관사시설의 노후화 및 한파에 따른 동파로 입주직원들의 생활을 저해하고 있어 긴급보수를 진행하여 거주하는데 불편이 없도록 지원코자 함.

현 황

○ 위  치 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 36길 1(중동 38-6)

○ 규  모 : 대  지 : 1,975㎡(598평), 건  물 : 1,435㎡(435평)

- 연립주택 3개동 32가구(1동 8가구, 2동 12가구, 3동 12가구)

○ 건립일 : 1981.5.20

○ 입주내역 : 27가구 45명 (가족포함)

관사 동파 발생 현황

○ 원 인 : 시설노후화로 배관부식 및 한파(1월)에 따른 상수도 동파

○ 발생현황

동 호수	거주자(가족수)	발 생 일	내 용	비고
121, 122	환경보전과 원종묵(4)	2016.1.24	지하층 수도관 동파 로 인한 단수	2001.12.20 입주
123,124	공원여가과 안 찬(4)	2016.1.22	지하충 동파로 인한 단수 및 녹물	2016.1.2. 입주
225	여의도공원 이대호(2)	2016.1.29	거실 천장누수	2015.10 입주
226	공원운영과 김경화(2)	2016.1.29	수도배관 동파에 따른 누수	2015.12 입주
314	공원운영과 장건식(1)	2016.1.27	천장 누수(배관동파)	2014.3.5. 입주

※ 1동 지하 수도관 동파 및 114호(공가) 수도관 배관 동파

○ 긴급 조치현황

- 1동은 동파부분에 대하여 고무밴드 및 단수조치

- 2동은 계량기 교체(이대호) 및 수도 단수조치

- 3동은 수도 단수조치

긴급 보수의 필요성

□ 본 관사는 30여년전 설치된 시설물로 노후화로 인해 수도관 동파 등 발생으로 필수 생활이 불가한 상태로 장기간 방치시 직원들 불편이 우려되는 상황임.

- 1981.5.30. (구) 위생처리사업소 직원 후생복지 배려차원에서 건립

□ 소장, 담당팀장이 현장을 확인하였으며 이후 발생된 동파 건에   대하여는 담당자가 현장을 확인후 긴급보수에 대하여 공동 인식함

- 소장 관사 현장 확인 : ‘16. 1. 25

소요예산 및 예산사용 계획

□ 소요예산

- 약 10,000천원

□ 예산과목

- 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 공공운영비(201-02)

□ 공사내역

- 1동 배관 교체 및 부대공사

- 2동 226호(김경화 주무관) 노후 배관 일부 교체 및 부대공사(천정 철거 및 보수, 벽지 재설치 등)

- 3동 314호(청원경찰 장건식) 천장 누수(천정 철거 및 보수, 벽지 재설치 등)

- 3동 315호(이재덕 팀장) 방문 1개 설치 - 입주 당시 방문 1개가 없었음.

□ 계약방법 : 수의계약

향후계획

□ 긴급공사가능한 수리업체와 계약체결후 공사시행

- 발주 및 감독 : 시설과

<붙 임 1>

동파현장사진

1동 지하 동파 현장

2동 누수 현장