수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	代홍창인	02/12 代최은봉

	명에 의하여 품질확인제 민원 건 및 관말수계 등에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 2. 12.
보고자 공업7급 홍 창 인 환경8급 강 혜 성 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 2. 12. (금)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(고객지원)	********************* ******* 1개소	2	2
잔류염소모니터링	송파구 양재대로72길 47-8 (오금동, 백토공원) 외 2개소	3	3
무 인 배 수 지	거마배수지	1	1
관 말 수 계	송파구 강동대로 13, 1층 (풍납동, 아산병원전화예약실)	1	1

■ 보고자 의견

○ 품질확인제 민원 건에 대한 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하였으며, 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

○ 관말수계 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합

○ 무인배수지 등 잔류염소 측정결과 수질기준 이내로 적합하며, 특이사항 없음

첨 부 : 수질검사결과 1부.  끝.