소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신	효창4구역 주택재개발정비사업조합
(경유)
제목	소방용수시설 이설 협조요청에 대한 회신(효창 제4구역 주택재개발정비사업 관련)

1. 효창제4주재 제 2016-02-23(2016.02.05.)호 『효창 제4구역 내 소화전 폐쇄 및 이설협조 요청』와 관련입니다.

2. 효창동 제4구역 주택재개발정비 사업과 관련하여 우리서에서 관리·운용 중인 소방용수시설 관리및 유지를 위하여 다음과 같이 폐전 및 이설사항을 조건부 허가 합니다.

□ 소방용수시설(소화전) 폐전 및 이설 조건부 허가 사항

가) 요청내용: 주택재개발정비 사업 구간 내 소화전의 폐전 및 이설의 건

나) 소방용수시설

연 번	종 별	관 리 번 호	위 치	임시폐전 및 이설
1	소화전	741호(지상식)	백범로 265	임시폐전
2	소화전	939호(지하식)	백범로 51길11
3	소화전	383호(지상식)	백범로 59길3
4	소화전	2003호(지상식)	백범로 273-1
5	소화전	1117호(지하식)	효창원로 59길 17	이설대상
6	소화전	1124호(지하식)	백범로 59길3
7	소화전	2241호(지하식)	백범로 273-1
8	소화전	1870호(지하식)	백범로 59길 17

다) 공사기간

- 이설소화전: 2016.10.31.까지

- 임시폐전소화전: 공사완료시 까지

라) 조건부 허가사항

- 이설대상 소방용수시설은 우리서에서 지정한 이설예정지(추후통보)로 이설

- 임시폐전소화전은 공사완료시,정상출수후 통보

- 이설공사에  따른 모든비용은 효창4구역 주택재개발정비사업조합에서 부담

*******************************

- 공사진행시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 10조 및 동법 시행규칙 제 6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사 종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 확인받도록 함

- 기타 이설공사(상수도시설 등)세부사항은 중부수도사업소와 협의하여 처리

붙 임  효창 제4구역 주택재개발 지역 소화전 위치도 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	최병현		대응총괄팀장	김용갑		재난관리과장	전결 02/16 김종구
협조자
시행	재난관리과-1083	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	201205107@seoul.go.kr	/	부분공개(6)