화재예방점검확인표(2.20.토)
대시민공개
예방과-4579						결재	담당자	예방과장
◦확인일시 :	2016.2.20.						홍순영	02/20 김윤섭
◦점검결과		이상없음

착 안 사 항	점 검 결 과	조 치
1. 화기취급 안전관리 ○ 각 실과 전열기구 안전관리 - 전열기구 플러그 제거 - 부속실 냉장고 등 전열기구 단일콘센트 사용여부 ○ 타자기 복사기 등 플러그 제거 ○ 기타 화기취급의 안전관리	○ 전열기구 안전관리 됨 - 전열기구 플러그 제거 됨 - 단일콘센트 사용 함 ○ 불필요 사무기기 전원 차단 됨 ○ 기타 화기 안전관리 됨
2. 소방시설 유지관리 ○ 옥내소화전 정상기능 유지 - 표시등 점등상태 - 소방호스 유지관리 ○ 소화기 분산배치 관리 - 약제 적정여부 - 소화기 호스 적정여부 ○ 경보설비 기능유지상태 - 표시등 점등 여부 ○ 비상구 유도등 점등여부	○ 정상 기능유지 및 적정 관리 됨 - 표시등 점등 됨 - 소방호스 적정 관리 됨 ○ 소화기 분산비치 관리 됨 - 충약상태 적정 함 - 소화기 호스 적정 관리 됨 ○ 정상기능 유지 및 적정 관리 됨 - 표시등 점등 됨 ○ 비상구 유도등 점등 됨
3. 근무감독 ○ 자체 방화관리업무 (당직 순찰근무 등)	○ 당직 근무자 매 시간 자체 순찰 실시 함