건설기술심의 검토의견서

○ 안건명 : 중랑물재생센터 시설현대화 총인처리시설 기본설계

○ 분  야 : 건축분야

검 토 의 견	비 고
1. 지상1층 전기실 부분 검토가 필요함 (도면 A-212) (1) 연면적이 당초 면적보다 219.54㎡ 증가 (2) 전기실 면적증가로 소화약제시설이 설치되므로 소방서 협의 득할 것

2014년  1월  27일

심의위원 :          (서명)

건설기술심의 검토의견서

○ 안건명 : 서남물재생센터 시설현대화 총인처리시설 기본설계

○ 분  야 : 건축분야

검 토 의 견	비 고
- 별도 의견 없음

2014년  1월  27일

심의위원 :          (서명)