	은평소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 재검수 결과 보고

1. 재난관리과-712(2016.01.29.)호 『2015년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 재검수 알림』과 관련입니다.

2. 2015년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 재검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

◯ 소방용수시설 도색공사 등 재검수 결과

구분		계	도색공사		보온
			지상식	지하식	지하식
재검수 대상 수량		11	6	2	3
검수 결과	계	11	6	2	3
	양호	10	5	2	3
	불량	1	1

붙 임 : 1.도색 및 보온공사 재검수 세부 결과. 1부.

2.도색 및 보온공사 재검수 확인사진. 1부.  끝.

	수색119안전센터장
★담당자	신석호		1팀장	김상탁		119안전센터장	02/23 이중용
협조자
시행	수색119안전센터-843	(		)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 294	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-387-0119	/전송	02-382-0667	/		/	부분공개(7)