문서번호	예방과-3579
결재일자	2016.2.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자	위험물안전팀장	예방과장
이병규	한천복	02/24 임흥식
협 조

전화민원 관련 현장확인점검 결과보고(마젤란 21 오피스텔)

진정민원 관련 현장확인점검 결과보고

[마포구 동교동 156-2번지 마젤란 21 오피스텔에 대한 전화 진정민원]

진정민원  : 마젤란 21 오피스텔 2층 전실 비상구가 열리지 않으니 확인을 요하는 민원 결과를 보고드림.

Ⅰ		진정민원 접수 경과

❍ 전화 민원-745(2016. 02. 22.)호 『응답소 접수 처리』

◈ 민원요지

- 건물내 2층 커피숍 내부에서 첫 번째 비상구문은 열리나 두번째문이 열리지 않는다는 민원.

Ⅱ		현장 확인점검 개요

❍ 점검 일시 : 2016. 02. 24(수).

❍ 점 검 자 : 지방소방위 이병규, 지방소방귀 정 헌, 지방소방교 최석근

❍ 점검 대상

- 위  치 : 마포구 동교동 156-2번지 2층

-  관리자  : 마젤란 21 오피스텔

❍ 건물현황

- 구조 : 철근철골콘크리트조 스라브 1동 18/5층, 연면적 10,907,65㎡         -  용도 : 업부시설(1.2종 근린생활시설)

Ⅲ		중점 조사내용

❍ 「마젤란 21 오피스텔」 비상구 관련 소방관계법령 위반 여부 확인

Ⅳ		조사결과 및 조치계획

「마젤란 21 오피스텔」 2층 비상구 잠금상태 확인 및 소방관계법령 위반 여부 확인

❍ 현장확인 한바, 해당 영업장 2층은 다중이용업소(커피숍)가 입점되어 있었으며 영업장의 비상구는 특별피난계단으로 나가게 되어있어 잠글 수 없는 구조로 특이사항없음.

❍ 조치사항 – 특이사항없음

Ⅴ		행정사항

진정인 회신(위험물안전팀)

❍ “현장확인점검 결과” 를 전화로 회신

붙임 1. 응답소 민원접수 처리전 각 1부.

2. 소방특별조사 세부조사표 1부.

3. 회신문 1부.  끝.