문서번호	시설과-895
결재일자	2016.2.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
최종성	임록화	진병규		02/26 代서동선
협 조
	주무관		장창원

『보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(전기, 통신)』

자체 설계심사 결과보고

2016. 2.

동부공원녹지사업소

(시설과)

『보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(전기, 통신)』

자체 설계심사 결과보고

「보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(전기, 통신)」관련 자체 설계심사를 실시하고 결과를 보고드림.

※ 검토근거 : 2016년 자체 설계심사 운영계획(시설과-482, 16. 2. 1)

□ 검토 개요

○ 건    명 : 보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(전기, 통신)

○ 사 업 비 : 금151,250천원 (전기:124,960천원, 통신:26,290천원)

○ 검토일시 : 2016. 2. 22(월) 10:00

○ 검 토 자 : 시설과 3명(녹지6급 임록화, 토목6급 장창원, 임기8급 최종성)

□ 검토 항목

○ 원가계산서, 내역서, 수량산출, 도면 등 적정성 검토

□ 검토 결과

○ 공사비 조정

구분	당초	변경	증감	비고
계	151,250 천원	145,750천원	감 5,500천원
전기	124,960천원	120,450천원	감 4,510천원
통신	26,290천원	25,300천원	감 990천원

○ 원가계산서

- 전기, 통신

․간접노무비요율 조정 (9.6% → 9.2%)

→ 공사기간 7~12개월은 9.2% 요율적용

․안전관리비요율 조정 (2.66% → 1.85%)

→ 안전관리비요율 오류 정정

○ 내 역 서

- 전기

․자재단가 조정 : 강제전선관 등 57개 품목

→ 시중물가 4개 중 가장 낮은 단가 적용

․노임단가 조정 : 보통인부

→ 2016년 상반기 노임 적용

- 통신

․자재단가 조정 : 경질비닐전선관 등 21개 품목

→ 시중물가 4개 중 가장 낮은 단가 적용

□ 조치 의견

○ 상기 검토결과에 따른 설계도서 재작성 및 추가 사항이 있을 경우         추가 반영하여 공사시행

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   녹지 6급   성명  임록화 (인)

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   토목 6급   성명  장창원 (인)

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   임기 8급   성명  최종성 (인)

붙임 : 내역서(심사전, 심사후) 각1부. 끝.