투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지(주)중랑사업소
(경유)
제목	고도처리장 배양조 송풍기 제어기 수리 승인

1. 중랑사업소 – 161169(‘16.02.25)호와 관련입니다.

2. “고도처리장 배양조 송풍기 제어기 수리 승인요청”건에 대해 아래와 같이 승인하니, 수리후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업목적 : 배양조 송풍기(#A) 제어기 오류로 가동 불능

*******************************

**********************

**********************************

나. 검토결과 : 배양조 송풍기(#A) 정상가동을 위해 수리 필요

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
지방환경사무관대우	하병문		시설보수과장	02/29 이동신
협조자
시행	시설보수과-585	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동) 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	부분공개(7)