	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검(정비) 자체 계획

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

나. 재난관리과-1242(2016.2.16.)호 『2016년도 소방용수시설 관리운용 기본계획』

다. 재난대응과-3783(2016.2.25.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획』

라. 재난관리과-1524(2016.2.26.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검(정비) 계획 알림』

2. 이와 관련하여 우리119안전센터 상반기 소방용수시설 일제점검(정밀조사) 실시 계획을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2016. 3.7. ~ 3.24.

나. 점검대상 : 총 834개소

※ 소방용수시설(공설) 818, 비상소화장치 13, 비상소방용수3)

다. 점검인원 : 2팀장 윤복 외 21명(붙임2참고)

라. 내   용

- 소방용수시설 점검 및 정비(소방용수시설, 비상소화장치, 비상소방용수)

- 노후소화전 점검 및 등급 재분류(추가대상 파악)

- 119행정정보시스템 소방용수분야 입력사항 확인

- 폐전대상 및 중복대상 등 실제 보유현황과 119행정정보시스템 불일치 대상 정비

- 2016년 소방용수시설 신설예정지 파악(필요대상)

- 소방용수시설 주변 도로 침하시 즉시 보고 및 안전조치 철저

- 소방용수시설 장애가 되는 주차구획선 파악 등

붙임 1. 2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 1부

2. 2016년 상반기 일제점검 조사일정 세부계획

3. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 2015년 하반기 노후소화전 점검결과(강남) 1부.

5. 주차구획선 내 및 5m이내 소화전 현황(서식) 1부.

6. 주차구획선 정비서식 1부.

7. 신설예정지 위치도 및 사진 1부.

8. 79. 소방용수시설 현황 1부.  끝.

★담당자	박민철		2팀장	윤복		센터장	03/02 이긍수
협조자
시행	역삼119안전센터-1412	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	508-1193	/		/	대시민공개