문서번호	시설보수과-357
결재일자	2014.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	01/28 정진오
협 조
	주무관			최태석
	주무관			김근수
	주무관			진하영

설날 대비 도로시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

성 동 도 로 사 업 소

〔시설보수과〕

설날 대비 도로시설물 안전점검 결과

〇 설을 맞아 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민불편 최소화 및 안전

하고 편안한 귀성ㆍ귀경길이 될 수 있도록 도로시설물 안전점검을    실시하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 사 항

도로시설과-587(2014.01.13) : 설날대비 도로시설물 안전점검 계획 통보

시설보수과-187(2014.01.15) : 설날대비 도로시설물 안전점검 추진계획

Ⅱ		추 진 기 간

추진기간 : 2014. 1. 17(금) ~ 1. 27(월)

※ 설 명절 연휴 : 1. 30(목) ~ 2. 2(일)〈4일간〉, 설날 : 1. 31(금)

Ⅲ		점 검 개 요

점검 및 조치기간

〇 점검기간 : 2014. 1. 17 ~ 1. 23(7일간)

〇 조치기간 : 2014. 1. 21 ~ 1. 27(7일간)

안전점검 대상(55개 시설물)                                     (단위:개소)

구분		합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개
계		55		28	9			3	12	3
시설보수과	1종	9		5	1					3
	2종	16		6	2			3	5
	법정외	30		17	6				7

담당별 안전점검 대상

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비 고
1	최태석(정) 진하영(부)	14	1종	워커힐고가차도, 면목천복개도로
			2종	제2마장교, 이문고가차도, 옥수터널, 무지개터널, 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도
			법정외	신내교, 안암교, 종암교, 서울숲다리 신답고가차도, 청량리1고가차도
2	김근수(정) 임승민(부)	14	1종	응봉교, 청계천복개도로(좌안)
			2종	군자교, 성동교, 장안교, 장평교, 금호터널, 능산지하차도
			법정외	면목교, 전농교, 용마고가차도, 답십리굴다리지하차도 중랑교지하차도, 신내지하차도
3	임승민(정) 김근수(부)	14	1종	이화교, 비우당교, 청계천복개도로(우안)
			2종	중랑교, 응봉지하차도, 신답지하차도
			법정외	동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 재2제기교 청량2고가차도, 동일로지하차도, 군자교동측지하차도
4	진하영(정) 최태석(부)	13	1종	성북천교, 용비교
			2종	영동대교북단고가차도
			법정외	고산자교, 먹골교, 무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청) 뚝섬고가차도, 행당고가차도, 성동지하차도, 마장지하차도

※ C등급(4개소) : 장안교, 이문고가차도, 청량리1고가차도, 중랑교

공사중(2개소) : 응봉교(도시기반시설본부 토목부), 마장지하차도(성동구청)

점 검 방 법

〇 시설물 담당직원 포함 2인 1조 점검 시행

〇 C등급 시설물

- 이문고가차도, 중랑교(보수,보강 공사중)

⇒ 시설물 담당직원 포함 2인 1조 점검시행

- 청량리1고가차도, 장안교

⇒ 시설안전자문단(김재성) 합동 점검 시행

〇 현재 전면 교체공사 중인 응봉교, 마장지하차도는 점검에서 제외

주요 점검사항

구 분	주요 점검사항
공 통 사 항	- 고드름, 노면 결빙 및 잔설 방치여부 - 시설물하부 화재발생요인 방치여부 - 혹한으로 인한 소화용수 동파방지시설 작동여부 - 도로표지판, 교통안전시설 파손 여부 등
교량 및 고가	- 신축이음부 퇴적 및 배수시설 상태, 도로부속시설물 손상 등
터널 및 지하차도	- 갱구부 사면 및 옹벽 손상여부, 배수로 막힘, 타일탈락 등
복개 구조물	- 구조물 누수, 하상 토사적치 및 기초하부 세굴여부 등

Ⅳ		점 검 결 과

도로시설물 지적사항 “ 별 첨 1 ”

〇 총 35건 : 조치완료(23건), 조치중(4건), 향후조치(8건)

Ⅴ		조 치 계 획

점검결과 구조적 손상은 발견되지 않았음

경미한 손상 등 즉시 조치가 가능한 건은 직영반, 일상유지보수, 관리부서 이첩 등 조치완료(23건)

즉시 보수가 불가능하거나 지속관리가 필요한 사항 등은 공무직 및 일상유지

보수 업체 등을 활용하여 정비 추진(12건)

Ⅵ		행 정 사 항

안전점검 결과 도시안전실 도로시설과 제출

시설안전자문위원 점검수당 지급

〇 지급대상 : 시설자문위원 김재성(청량리1고가차도,장안교)-계좌입금

〇 점검수당 : 1회 × 200,000원 / 회 = 200,000원

〇 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물안전자문단

운영, 일반운영비, 사무관리비(100-201-01)

첨부  1. 도로시설물 점검결과 보고 양식(양식1) 1부.

2. 담당별 도로시설물 점검결과 보고 각 1부.

3. 설날대비 도로시설물 점검 계획 1부.  끝.