	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설(다용도 소화전) 관리현황 변경계획 보고

1. 관련근거

가. 2015년 소방재난업무 가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

나. 현장대응단-12845(2015.12.17.) 『소방용수시설 제외 요청』

2. 위와 관련 2005. 4. 11.부터 지하식 소화전으로 관리되어 온 다용도 소화전의 폐전계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 2993호(강남구 영동대로 602)

나. 폐전사유

- 다용도 소화전의 구조가 아님(붙임사진 참조)

- 화재시 소화전으로 사용불가 대상임

- 폐전예정 소화전 반경 50m안에 공설 소화전 3개소 위치함

다. 향후 조치계획

- 소방용수시설 현황에서 제외

- 119행정정보시스템/재난대응/소방용수에서 폐전처리

- 강남수도사업소(요금과/급수운영과)로 통보

붙임  1. 소방용수시설 제외요청 대상 1부

2. 소방용수시설(다용도 소화전) 현황 1부.  끝.

담당자	윤지현		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	최태근		소방서장	12/17 이영팔
협조자
시행	재난관리과-9859	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개