출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	03/04 이만기

	명에 따라 수계관말 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 3. 4.
보 고 자 : 주무관 성명 : 유정미

보 고 내 용
일 시	2016년 3월 4일 10:00 ~ 15:00
건 명	출장복명서(수계관말 수질검사)
출장자	공업7급 유정미, 임기제 마급 유석재
내용	○ 수계관말 잔류염소 수질검사 실시 - 중곡동 143-146 외 7개소 - 현장 확인 결과 잔류염소 적정 유지됨 ※ 수계관말 수질검사 결과 별도 보고. 끝.
비 고