문서번호	기전설비과-773
결재일자	2016.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
이학수		김남수	03/07 박상돈
협조
	주무관		이균형

한강공원 나들목(조명등, 감시장치) 환경정비 완료 보고

2016. 3.

한강사업본부

(기전설비과)

한강공원 나들목(조명등, 감시장치) 환경정비 완료 보고

한강공원을 이용하는 시민의 만족도를 향상시키기 위한 나들목(조명등, 감시장치)의 환경정비에 대한 결과 보고임.

Ⅰ		추진근거

○ 한강공원 나들목(조명등, 감시장치) 환경정비 계획

- 기전설비과-593(‘16. 2. 22.)

Ⅱ		추진결과

○ 추진일정 : 2016. 2. 25. ~ 3. 4.(6일간)

○ 정비인원

- 본  부 : **************

- 수중보 : **************

○ 정비대상

- 한강공원 51개 나들목 조명등

- 한강공원 나들목 감시장치(CCTV 115대, 비상벨 37개소)

○ 주요 정비 내용 및 결과

- 한강공원 나들목 CCTV카메라 및 비상벨 등 감시장치 작동상태 점검 및 주변 거미줄 제거

- 한강공원 나들목 조명등 거미줄 제거 및 청소

※ 차도전용 나들목(구낙천정, 신천, 당산, 개화)은 차량통행으로 작업자 안전에 위험요소가 있어 청소 제외 → 추후 나들목 조명등 보수 작업시 청소 병행 실시 예정

- 암사나들목 조명등 차단기 트립 → 재투입으로 복구 완료

- 나들목 부점등 조명 → 나들목별 순차적으로 보수 진행 예정

- 잠실나루나들목 조명등 배선 덕트 덮개 고정불량으로 탈락 위험 → 본부 보수반 조치 완료

○ 정비 사진

고덕나들목 청소 전	고덕나들목 청소 후	강변나들목 청소
노들길나들목 청소	노들길나들목 조명등 보수	행주나들목 청소
암사나들목 비상벨 점검	즈믄길나들목 청소	잠실나루나들목 덕트덮개 탈락 보수
마포종점나들목 청소	현석나들목 통로등 청소	난지나들목 청소

Ⅲ		향후계획

○ 나들목별 부점등 조명은 ‘16. 4. 15.까지 순차적으로 보수 완료 예정

○ 한강공원을 이용하는 시민의 만족도를 향상시키기 위해 한강공원 나들목 조명등 및 감시장치의 지속적인 관리 추진. 끝.