차 집 관 로 점 검 일 지-16

주무관	주무관	시설보수과장		결재
장성기	최승룡	03/07 代정순명
협 조	주무관		조규환
	주무관		최기남

대상인원

장성기외, 공무직1명, 기간제4명

수계구분

중랑수계

점검구역

중랑, 청계복개, 성북천.

금일작업

내    용

▣ 중랑수계

◔ 중랑천.

- 협작물제거 및 시설물 안전점검.

◔ 청계복개, 성북천.

- 민원현장 조치 및 시설물 안전점검.

◘ 장비점검 및 시운전.

차집관로정비현황

작업내용	전일누계	일일실적	누계	비고	전년정비실적
U형유형수로토사준설작업(m)		-	0		1677
우수토실협작물제거(개소)	1,351	38	1,389		26,235
차집관로보수(m)		-	0		91
우수토실및맨홀주변보수(개소)	1	-	1		38
우수토실통수작업(개소)	6	2	8		52
맨홀 사전 안전점검(조치사항)		-	0		126

특기사항

신임기간제 교육기간

2016년 03월 04일(금) 날씨 :맑음