함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	(주)설화엔지니어링
(경유)
제목	상수도 공급 문의에 대한 회신

1. 설화 제16-037(2016.03.14)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 귀 사에서 우리사업소에 제출한 도봉구 창동 20번지 상수도 공급가능 여부 등에 대한 문의에 대하여 아래와 같이 회신하오며, 향후 건축시 세부사항에 대하여 우리사업소와 별도 협의 하시기 바랍니다.

1) 배수 처리설비 문의

- 배수처리 설비 적정여부는 상수도사업소 관할이 아니며 해당기관과 협의.

2) 변전소 내 수도 계량기 설치 문의

- 수도계량기는 대지경계선 3m 이내, 검침이 용이한 곳에 설치하여야 하므로 변전소 내 수도계량기 설치 불가함.

3) 시수 공급 가능여부

- 해당 필지는 구도로 도봉구청 건축과 및 도로과의 점용허가를 받아야 시수 공급이 가능함.

4) 인입관경 및 계량기 관경

- 상수도 인입위치는 창동 18번지(위치도 참조) 고압보도에 매설된 배수관(100mm)에서 분기하여 15mm 계량기 설치 예정이며, 수압은 약1.5~2.9kg/㎠임.

5) 설개개요에 따른 정액공사비 및 원인자부담금

- 첨부 2 참조.

첨부 : 1. 위치도 1부

2. 공사비산출서 1부

3. 접수 공문 및 설개개요 각 1부  끝.

	북부수도사업소장
주무관	이준규		주무관	최용진		급수운영과장	03/15 이계환
협조자
시행	급수운영과-4928	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3356	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개