출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	오정훈	정임근	01/29 이시우

	명에 의하여 성동구관내 대현산배수지 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 직 공업7급 성명 : 오정훈

보 고 내 용
일 시	1.29(13:00~17:00)
건 명	출장 결과 보고서
내용	- 대현산배수지 기전설비 점검 □ CCTV 감시상태 점검 : 이상없음 □ 수배전반 시설 점검 : 이상없음 □ 유량계 및 원격감시제어반 점검 : 이상없음
비 고