투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	초기우수처리시설 탈취기 형식변경 승인(중랑물재생센터 시설현대화사업)

1. 한종(중랑)감 제 16-68(2016.3.17)호와 관련입니다.

2.『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』과 관련, 간헐적으로 운영되는 초기우수처리시설 및 상시 운영되는 총인처리시설의 악취제거를 위한  탈취시설 변경 실정보고사항을 승인하니 시행에 만전을 기하시기 바라며, 현대화시설 상부에 공원이 조성됨에 따라 악취로 인해 공원 이용객이 불편을 느끼지   않도록 악취포집을 포함한 악취제거 계획을 종합적으로 검토 시행하시기 바랍니다. 끝.

- 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는

문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송

처리 됩니다.

주무관							이종근			열빛총괄과장					03/23 유병기
협조자
시행			설비부-4289									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15층 설비부															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8603						/전송			02-3708-8659					/	keun@seoul.go.kr												/	대시민공개