문서번호	요금과-6397
결재일자	2016.3.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
요금관리팀장		요금과장
김태현		03/25 이병호
협 조

************* 수도계량기 망실 사유 조사 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(요금과)

**************수도계량기 망실 조사 보고

□ 보고대상

○************************** 외 11개소

○ ************************* 외 11개소

○ *********************** 관사

□ 보고사유

○ **** 가,나동 세대별 주택24개소, 1,2호관사 세대별 급수장치인 서울시        수도계량기는 철거 망실되고 사제 수도계량기 설치된상태(1,2호 관사는 건물       철거 수도계량기망실)를 2016. 2. 27 정례검침일에 확인

□ 조사내용 및 조치사항

○ 건물현황 및 급수실태

- *****************은 공동주택건물(3층)로서 국가기관에 종사하는        근무자 숙소로서 가동은 기혼자 숙소이며 나동은 미혼자 숙소이며 1,2호관        사는 건물 관리자 숙소로서 급수장치는 공동주계량기와 세대별계량기 26개소임.

백산주택 리모델링 공사완료(나동)	백산주택 가동 전경	백산주택 리모델링 공사완료(나동)

○ 요금부과 현황

- 상기 주택은 세대별 급수장치 별도로 설치되어 각각 세대별로 사용요금이         부과하며 2014.3.27. 리모델링 공사 사유로 **************이        급수중지 요청하여 2014.6.19. 세대별 불사용 확인하여 급수중지 하여 현재         까지 급수중지 상태임.

- 공동주택 주계량기는 공사 시 사용하기 위하여 공사기간 동안 시공사에 사        용요금 부과

○ 현장조사 현황

- 2016. 3.14(월) 상기 현장을 출장하여  점검한 바 건물 리모델링 공사는 완        료상태이며 세대별 수도계량기는 서울시 수도계량기는 아니며 사제수도계량        기임을 확인

※ 확인자 : 행정6급 김태현, 행정7급 박종범,윤철

- 현장에서 거주자에게 시공사인 한진중공업 관계자******************에게        사제계량기 부착사유를 2~5일안에 의견제시요청

- 한진중공업측에서 의견제시가 없어 ‘16.3.19(월) 요금과-6179호 수도계량기        망실에 따른 단수조치 안내문 각세대별 우편함에 직접송달

- ********************)가 안내문 발송한 사실을 한진중공업측        에 연락하였다고 함.

□ 조사자 의견

○ 상기 공동주택 세대별 수도계량기를 사제계량기로 설치한 한징중공업에게         사실 경위 진술을 확인후 서울시 수도조례 제44조 규정에의거 처리함이 타        당하다고 사료됨

붙임  사제계량기 사진 1매. 끝