해빙기 시설물 안전점검표

(재발, 재건축 현장)

시 설 명	염창1지역 재개발공사	관 리 주 체	강서수도사업소
점 검 자	오승미	점 검 일	2016. 3.22.

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	이상없음
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	이상없음
- 조례위반 사항(부정급수 등)	이상없음
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	이상없음
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	이상없음
- 기타사항(비상연락망 등)	이상없음

해빙기 시설물 안전점검표

(재발, 재건축 현장)

시 설 명	등촌1지역 재개발공사	관 리 주 체	강서수도사업소
점 검 자	오승미	점 검 일	2016. 3.22.

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	이상없음
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	이상없음
- 조례위반 사항(부정급수 등)	이상없음
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	이상없음
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	이상없음
- 기타사항(비상연락망 등)	이상없음

해빙기 시설물 안전점검표

(재발, 재건축 현장)

시 설 명	개봉1지역 재개발공사	관 리 주 체	강서수도사업소
점 검 자	박경원	점 검 일	2016. 3.22.

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	이상없음
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	이상없음
- 조례위반 사항(부정급수 등)	이상없음
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	이상없음
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	이상없음
- 기타사항(비상연락망 등)	이상없음

해빙기 시설물 안전점검표

(재발, 재건축 현장)

시 설 명	목1지역 재건축공사	관 리 주 체	강서수도사업소
점 검 자	여수현	점 검 일	2016. 3. 22.

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	이상없음
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	적 정
- 조례위반 사항(부정급수 등)	이상없음
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	이상없음
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	이상없음
- 기타사항(비상연락망 등)	이상없음

해빙기 시설물 안전점검표

(재발, 재건축 현장)

시 설 명	신월4지역 재개발공사	관 리 주 체	강서수도사업소
점 검 자	박 용 석	점 검 일	2016. 3.22.

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	이상없음
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	적 정
- 조례위반 사항(부정급수 등)	이상없음
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	이상없음
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	이상없음
- 기타사항(비상연락망 등)	이상없음

해빙기 시설물 안전점검표

(재발, 재건축 현장)

시 설 명	신정1-3지역 재개발공사	관 리 주 체	강서수도사업소
점 검 자	박 용 석	점 검 일	2016. 3.22.

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	이상없음
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	적 정
- 조례위반 사항(부정급수 등)	이상없음
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	이상없음
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	이상없음
- 기타사항(비상연락망 등)	이상없음

해빙기 시설물 안전점검표

(재발, 재건축 현장)

시 설 명	신정2-1지역 재개발공사	관 리 주 체	강서수도사업소
점 검 자	이 슬	점 검 일	2016. 3.22.

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	이상없음
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	적 정
- 조례위반 사항(부정급수 등)	이상없음
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	이상없음
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	이상없음
- 기타사항(비상연락망 등)	이상없음

해빙기 시설물 안전점검표

(재발, 재건축 현장)

시 설 명	신정1-1지역 재개발공사	관 리 주 체	강서수도사업소
점 검 자	박 용 석	점 검 일	2016. 3. 4.

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	이상없음
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	적 정
- 조례위반 사항(부정급수 등)	이상없음
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	이상없음
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	이상없음
- 기타사항(비상연락망 등)	이상없음

해빙기 시설물 안전점검표

(재발, 재건축 현장)

시 설 명	신정2-2지역 재개발공사	관 리 주 체	강서수도사업소
점 검 자	이 슬	점 검 일	2016. 3.22.

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	이상없음
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	적 정
- 조례위반 사항(부정급수 등)	이상없음
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	이상없음
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	이상없음
- 기타사항(비상연락망 등)	이상없음

해빙기 시설물 안전점검표

(재발, 재건축 현장)

시 설 명	신정4지역 재개발공사	관 리 주 체	강서수도사업소
점 검 자	이 슬	점 검 일	2016. 3.22.

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	이상없음	2016년 5월입주예정
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	적 정
- 조례위반 사항(부정급수 등)	이상없음
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	이상없음
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	이상없음
- 기타사항(비상연락망 등)	이상없음

해빙기 시설물 안전점검표

(재발, 재건축 현장)

시 설 명	화곡3주구 재건축사업	관 리 주 체	강서수도사업소
점 검 자	박 홍	점 검 일	2016. 3.22.

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	이상없음	입주완료
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	적 정
- 조례위반 사항(부정급수 등)	이상없음
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	이상없음
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	이상없음
- 기타사항(비상연락망 등)	이상없음

해빙기 시설물 안전점검표

(재발, 재건축 현장)

시 설 명	긴등마을 재건축사업	관 리 주 체	강서수도사업소
점 검 자	이 승 환	점 검 일	2016. 3.22.

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	이상없음	입주완료
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	적 정
- 조례위반 사항(부정급수 등)	이상없음
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	이상없음
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	이상없음
- 기타사항(비상연락망 등)	이상없음