해빙기 대비 합동점검 지적사항 정비 전·후 사진대지

<강서수도사업소>

지적사항(1차) 정비 전	지적사항(1차) 정비 후
목동공동구 병원구간 670m 지점 케이블관(40㎜) 케이블 30㎝ 정리	시설관리공단 5개 공동구내 보수작업 계획에 의거 3.31일까지 정비완료 예정

지적사항(2차) 정비 전	지적사항(2차) 정비 후
우장산배수지 트렌치 배수로에 쌓인 토사와 낙엽제거	우장산배수지 트렌치 배수로에 쌓인 토사와 낙엽제거 완료