좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 03. 24(목). 09:00 ~ 12:00
신청내용	마곡 코오롱 미래 기술원 신축공사
신청기관	강서구 도시디자인과
심의번호	9-2(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청하시기 바랍니다. - 건축물 장식조명 및 조경조명 부분의 밝기 대비를 이용해 강조할 부분과 상대적으로 덜 강조할 부분을 조정하여 효율적인 조명계획을 하시기 바랍니다. - 건축물 장식조명으로 인해 실내로 빛의 유입되는지 여부를 검토하여 주시기 바랍니다. - 건축물 마감재의 반사율 등을 검토하여 시뮬레이션을 실시해 주시기 바랍니다. - 주변환경(주거공간, 공원 등)의 밝기를 고려한 조화로운 조명계획이 될 수 있도록 광원의 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. - 조경부분의 조명계획을 재검토하여 과도하게 설계된 부분은 조정해 주시기 바랍니다. 끝.