좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 03. 24(목). 09:00 ~ 12:00
신청내용	도봉구 좋은빛환경 개선공사
신청기관	도봉구청 도로과
심의번호	9–3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주택가 미관과 야간경관을 고려하여 등기구 색상과 색온도를 동일하게 적용할 것을 권장합니다. - 보안등의 전·후사광으로 인해 인근 주택가에 빛공해가 발생하지 않도록 고려하여 설치하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.