좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 03. 24(목). 09:00 ~ 12:00
신청내용	이화여대길 및 백련사길 주변 LED개량공사
신청기관	서대문구 토목과
심의번호	9–5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 도시환경을 고려한 가로등 광원의 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. - 이화여대길의 도로측과 보도측을 고려하여 조도 시뮬레이션을 실시하여 보도측이 어둡지 않도록 검토 후 설치하시기 바랍니다.(관련 자료 제출) - 안전 및 미관을 고려해 등주 베이스 부분의 지중화를 권장합니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용 기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.