시 정 보 완 명 령 서

대 상 명	소방시설등의 종 류	시 정 보 완 사 항	보완 기간	관련법령의 규 정 (화재안전기준)
상우아파트 (공동주택) 구로구 개봉동 473	경보설비	-101동 1라인 5층 현관 연기감지기 불량 -102동 6층 복도 연기감지기 불량 -지하1층 7번 출구 앞 열감지기 불량 -지하2층 33번 출구 앞 열감지기 불량 -지하2층 30번 출구 앞 열감지기 불량 -101동 1라인 1층 발신기 불량 -101동 1라인 4층 경종 불량	2014. 02.03	NFSC203 제7조 NFSC203 제7조 NFSC203 제7조 NFSC203 제7조 NFSC203 제7조 NFSC203 제9조 NFSC203 제8조
	피난설비	-101동 1라인 옥상 피난구유도등 불량 -101동 2라인 24-23층 계단유도등 불량 -102동 13층 피난구유도등 불량 -102동 3층 피난구유도등 불량 -지하2층 32번 출구 피난구유도등 불량		NFSC303 제5조 NFSC303 제6조 NFSC303 제5조 NFSC303 제5조 NFSC303 제5조

구 로 소 방 서 장