문서번호	시설관리과-8016
결재일자	2016.4.7.
공개여부	대시민공개

주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
유경준	손병대	04/07 박희철
협 조
	주무관		최환수

순찰반 업무일지

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배수지, 가압장 모터펌프, 변류기 판넬,전송판넬 가동 상태 점검 및 시설물 순찰점검	□ 배수지·가압장 기전설비점검 및 작업내용 ○가압장.배수지.중앙제어실 - 논현2증압장 단수감지기 관련 펌프실 점검 및 기동반 내 팬,인버터,차단기등 점검 - 중앙제어실 무인증압장 및 가압장 전류,전압 주파수등 트렌드 점검 · 작업 및 점검자 : 심경식,유경준,맹준영,박인진 · 점검결과 : < 이상없음 > - 본부생산부장 서초배수지 차염소 설비 및 항내부,제어판넬 등 점검 - 반포가압장 출입구 cctv 통신불량 으로 현장도착 볼트조임 및 리세트 후 정상복구 기동반 내 신호표시기,pid 점검 · 작업 및 점검자 : 본부생산부장,본부생산부 기전팀장,심경식,유경준 사업소 수질팀,맹준영,박인진 · 점검결과 : < 이상없음 > · 사진 : <별첨> ○순찰점검 시간 - 오전 : 09:30 ~ 12:00 오후 : 13:00 ~ 16:30	*기전시설현황* 중앙제어실 : 1개소 가압장 : 6개소 무인증압장 : 23개소 배수지 : 10개소 유량계 : 27개소 (구역6개소포함) CCTV : 47개소 전기방식 : 56개소 KT통신선로:70회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2016년4월06일(수)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다