문서번호	공원녹지정책과-5360
결재일자	2016.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
안규문	문길동	04/07 최윤종

공원등 시설 개선을 위한

사업비 재배정요청에 대한 검토보고

2016. 4.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

공원등(燈)시설 개선을 위한

사업비 재배정 요청에 대한 검토보고

노원구, 서대문구에서 공원등 시설개선 사업 예산 재배정요청한 사항에 대하여 내용 검토하고 그 결과를 보고 드림

현  황

가. 예산현황

(단위 : 천원)

예 산 액	기 재배정액	금회 재배정액	잔 액	비 고
3,008,000	323,906	208,537	2,475,557

나. 교부요청

(단위 : 천원)

기 관 명	예산 배분	재배정요청액	재배정결정액	비 고
노 원 구	105,000	105,000	105,000
서대문구	114,000	103,537	103,537
금회 소계	124,000	208,537	208,537

검토사항

자치구명	사업장소	사 업 개 요	조명계획심의 및 검토사항
노원구	영축산근린공원	- 공원등주교체 1등용 33본 LED 40W 33등 - 공원등주교체 2등용 5본 LED 40W 10등 - 분전함 교체 1면	- 조건부동의(심의번호 10-2) ◦ 광원의 색온도 3,000K~4,000K로 적용 ◦ 수목으로인해 공원등의 빛이 가리지 않도록 시공 ◦ 빛공해가 발생하지않도록 사전검토후 설치, 빛방사허용기준 준수 - 검토결과 : 적합

서대문구	인왕산도시자연공원(무궁화동산)	- 공원등 신설(LED 70W) 7등 분전함신설 1면 분전함 교체 1면	- 원안동의(심의번호 8-8) ◦ 빛공해가 발생하지않도록 사전검토후 설치, 빛방사허용기준 준수 - 검토결과 : 적합
	북한산공원 (실락공원, 실락어린이공원)	-공원등 교체(LED 70W) 16등 -공원등 신설(LED 70W) 1등
	안산도시자연공원 (자락산길)	-공원등 신설(LED 70W) 5본

검토의견

○ 노후되고 훼손된 공원등 시설을 안전한 시설로 개선하기 위한 사업비 지원 요청 사항으로서,

○ 서울특별시 빛공해 방지 및 좋은 빛 형성 관리조례 제13조에 의한 조명계획 심의를 완료하였으며,

○ 현장조사결과 공원등 개선사업 대상지로서 적합하므로

○ 사업비 교부하여 노후시설을 정비하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

예산과목

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원내 공원등 시설개선, 시설비.

붙임 : 1. 조명계획심의 의결조서(10-2) 1부.

2. 설계서 1부.

3. 등주 및 등기구(노원구) 1부.

4. 조명계획심의 의결조서(8-8) 1부.

5. 설계서 1부.

6. 등주 및 등기구 선정(서대문구) 1부.

7. 기관별 공원등 시설 개선 사업 예산배정(안) 1부.   끝.