좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 03. 29(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	영축산근린공원 공원등 개량공사
신청기관	노원구청 공원녹지과
심의번호	10-2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원의 주·야간환경을 고려하여 공원등 광원의 색온도는 3,000 K ~4,000 K로 적용 및 디자인을 검토해 주시기 바랍니다. - 수목으로 인해 공원등의 빛이 가리지 않도록 설치해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.