좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 04. 05(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	새문안동네 조성사업
신청기관	SH공사 희망재생팀
심의번호	11-9(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 볼라드 조명의 경우 눈부심 등을 고려한 색온도를 하향 조정해 주시기 바랍니다. - 벽부형 보안등의 설치 높이, 경간을 안전 및 유지관리 측면을 고려하여 검토 후 설치하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.