상반기 상수도시설물 감시시스템 점검 리스트

□ 점검장소 :         (정수센터, 수도사업소)

□ 점검일자 : 2016.   .   .(   요일)

구분	점검항목	점검결과	조치계획
원격 감시 시스템	￮ 감시시스템 변경사항 - 감시시설물 변경내용 ‧ 시설물명(밸브, 펌프 등) - 그래픽구성 변경내용 ‧ 중앙제어실 □ 통합정보센터 - 태그(Tag) 변경내용 ‧ 변경 태그명(Tag No.)
	￮ 운영데이터 전송상태 - 중앙제어실 □ 통합정보센터
	￮ 태그(Tag) 변경사항 - 변경 시설물(Tag No.)
영상 감시 시스템	￮ 카메라 변경사항 - 변경장소 ․정수장, 배수지, 가압장 등 - 변경위치 ․여과지, 펌프실, 전기실 등 - 변경제원 ․형태, 모델명, 화소수, IP, 통신방식, S/W버전, 제작년도, 제작사 등
	￮ 관련장비 상태 - 고화질장비 ․스트리밍서버, 스위칭허브 - 저화질장비 ․VDA, DVR, NVR

구분	점검항목	점검결과	조치계획
데이터 전송 장비	￮ 관리상태 - LCGS - Firewall/VPN - 기타 Network 장비
	￮ 작동상태
화 상 회 의 장 비	￮ 관리상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크
	￮ 작동상태
☞ 특이사항(수범사례 등)

□ 점 검 자   본부 급수운영과  직         성명         (인)

직         성명         (인)

유지관리용역업체  직책       성명         (인)

직책       성명         (인)