투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	분뇨처리장 관리동 등의 건축물 옥상 긴급보수 요청

1. 중랑사업소-164660(’16.04.06)호 “분뇨처리장 관리동 및 정비동 건축물 옥상 긴급보수 요청” 과 관련입니다.

2. 우리센터 분뇨처리장 관리동 및 정비동 건축물 옥상 방수부분 노후화 진행으로 긴급보수가 필요하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사  유 :

① 2009년에 실시한 옥상 방수설비가 노후화로 빗물이 건물내로 침투하여 건물 및 시설물의 안전 및 미관 저해

② 정비동내 고압 변압기가 있어 빗물에 의한 안전사고 우려

******************보수방법 : 철골 트러스트로 지붕설치 또는 옥상전체 우레탄 방수

다. *****: ***********

첨부 : 관련공문 1부.끝.

	운영과장
지방환경사무관대우	하병문		운영과장	04/14 이동신
협조자
시행	운영과-2179	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	대시민공개