투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	노을공원 내 미술관 접근 진입로 신설 계획 검토결과 제출

연료전지사업본부 *******0006호(2016.4.8.)와 관련하여 『노을공원 내 미술관 접근 진입로 신설 계획』에 따른 검토결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 검토결과

1) 중앙도로 저촉구간 철거 및 도로공사 시 교통처리계획 수립

2) 신설도로의 종단경사가 6.67%로 안전사고 예방을 위한 전구간 미끄럼방지 포장 반영

3) 종단경사가 시·종점부에서 6.67%→0%로 변화하므로 변화구간 종단곡선 설치계획 수립

4) 첨부#1. 진입로 신설계획서와 첨부#2. 도면에 기재된 보도폭이 1m와 1.5m로 상이하므로 확인이 필요하며 최소 보도유효폭 이상으로 계획 수립

5) 빗물받이연결관(D200)과 우수관(D600) 연결부 상세도 작성

6) 중앙도로 단절 자전거도로 및 보도 연결 계획(노면표시도면 등) 수립.  끝.

	시설과장
주무관	이석중		주무관	代신재현		시설과장	04/18 임병국
협조자
시행	시설과-1431	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60 (성산동) 서부공원녹지사업소	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5554	/전송	02-300-5569	/		/	대시민공개