투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	욱천 복개구조물 강제환기시설 처리방안 검토요청

1. 서울역일대종합발전기획단-2249(2016.3.14.)호 관련입니다.

2. 현재 시행중인 서울역 고가 보행길 전환사업 구간중 철거된 중림동 램프 하부구간「욱천복개구조물 강제환기시설」구조물로 인한 향후 교통 및 주변 미관측면에서 막대한 지장이 초래되어 동 시설물에 대한 처리방안을 강구해달라는 요청이 있어 알려드리니,

3. 욱천 복개구조물 유지관리 부서에서 강제환기시설에 대한 철거 및 축소 등 처리방안을 검토하여 그 결과를 빠른 시일내 통보하여 주시기 바랍니다.

■ 시설물 현황

- 위 치: 서울역 서부교차로 중림동방향 고가교량 하부 욱천 복개구조물              - 구 조 물: 2.3×5.0m, 환기관 5m(D=1,000mm)

- 복개구조물 연장: 4,638m

- 환기설비: 7.5㎾×1대(회전수:1,170rpm, 풍량:707㎥/min)

- 가동시간: 주간 시간대 30분씩 5회가동(2.5시간/일)

- 전기요금: 5백만원/년

붙임  : 1.관련 협조공문서 1부.

2.욱천 복개구조물 환기시설 검토 의견서 1부.

3.위치도 및 현장사진 1부.끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(도로시설과장),시설보수과장
전문관	김진종		기전과장	양영민		서부도로사업소장	04/18 배광환
협조자	주무관	윤석주
시행	기전과-4092	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 (상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8395	/전송	02-300-8410	/	jeanjong@seoul.go.kr	/	대시민공개