	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(조규진외1인건물)

분류기호 예방과 - 2016. 4. 18(월)
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 〔조규진외1인건물〕
1. 민원접수 제1838호 (2016. 4. 18)호 『소방공사감리 결과보고서』 와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위 호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 대림동 1019-22외 2필지			관 계 인		조규진외1인
허가동의일	2015.10.15		착공신고년월일		2015.12.22
건물규모	철근콘크리트조 지하0층/지상5층 연면적709.19㎡
주요용도	복합	소방시설시공업자		㈜ 보나방재
설 치 소방시설	소화기구,자동화재탐지(시각경보기),유도등,피난기구(완강기)
소방공사 감리업자	㈜ 거산이앤지(책임감리원 임재성 기계/전기-특급)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하0층/지상5층 연면적709.19㎡ 신축 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							구본형			예방팀장					윤영재					예방과장					전결 04/18 김용규
협조자
시행			예방과-8985									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개