좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 04. 19(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	주택재건축사업 옥외조명 설치
신청기관	강동구청 도시디자인과
심의번호	13-7(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 아파트 단지 내 야간환경을 고려한 보안등 광원의 색온도(3,000 ~ 4,000 K)를 검토해 주시기 바랍니다. - 보안등 설치 위치를 조정하여 세대 내 침입광이 없도록 검토해 주시기 바랍니다. - 수목등은 유지관리 측면을 고려하여 고정형으로 설치하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.