시설명 : 서울특별시북병원

대상명	시정보완사항	교체 전	교체 후	비고
	조치결과
옥내탱크 저장소	압력 불량인 분말소화기(20kg×1) 충약 또는 교체 요함
	분말소화기 구입․교체 (2016.4.22.)