설계심의 지적사항 조치결과(계획)

○ 발주기관명 : 관악구 공원녹지과

○ 공원명(위치) : 관악산도시자연공원(관악구 대학동 205번지 일대 등 11개소)

설계심의 지적사항	지적사항 조치결과(계획)	반영여부
		반 영	미반영
○ 공통사항 - 사유지 상 사업시행으로(산책로 확장, 계단설치 포함) 인한 민원 및 부당이득금 청구소송 사전예방	○ 대상지 필지별 소유주 확인결과 : 해당사항 없음	◌
○ 난곡동 터널 일대 - 데크계단 핸드레일 휀스 기둥과 가로지지재의 높이를 동일하게 하여 기둥이 튀어나오지 않도록 조치하기 바람	○ 설계 반영 (도면번호 L19 참조)	◌
○ 미성동 선우공원 - 목교 휀스높이 조정(H0.7m→H0.5m)을 검토하기 바람	○ 설계 반영 (도면번호 L20 참조)	◌
○ 관악산 휴먼시아 입구 - 운동기구 밑에 판석포장이 적정한지 검토하기 바람	○ 당초 운동기구 일대 ‘물고임 방지’를 위해 도입한 것으로 주변 배수시설 설치로 불필요하다고 판단되므로 판석포장 삭제함 (도면번호 L08 참조)	◌
○ 남강어린이공원 뒤 쉼터 - 경계목(땅속)을 미송방부목으로 설치할 경우 부패하기 쉬우므로 습도에 강한 재료로 변경하기 바람	○ 기존 경계 재료(점토벽돌)와 동일재료 적용 (도면번호 L10,L33 참조)	◌
○ 안국사 - 문짝교체 및 기와보수는 문화재 공사가 아니더라도 전문업체가 시행할 수 있도록 별도로 공사발주하는 방안을 검토하기 바람	○ 전문업체로 하여금 별도 공사 발주 추진	◌

2016.  4. 15.

작성자 :  직 녹지7급  성명    김동조(서명)

확인자 :  직 녹지5급  성명    김기문(서명)

서울특별시장 귀하